Załącznik nr 9 do SIWZ,  Nr: ZP.271.8.2017

# WYKAZ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO JAKICH UŻYJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Urządzenia/materiały zgodnie z dokumentacją projektową | Ilość. | Typ, Model Producent użyte przez Wykonawcę do realizacji zadania | Karta katalogowa – załącznik nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 3. | Zestaw przepływomierza PM-4.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 4. | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 2 | ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Pompa zatapialna PS-4.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 3. | Rozdzielnica serwisowa RS-4.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 3. | POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Krata koszowa z podnośnikiem elektrycznym KK-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Pompa zatapialna ścieków PS-1.01PS-1.02 | 2 Kpl. |  |  |
| 4. | Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 4. | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Sito skratkowe SI-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Przenośnik śrubowy skratek SL-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 5. | REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Separator zawiesiny PP-01, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne; Układ dyfuzorów DR-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Pompa powietrzna pulpy zawiesiny PM-04 | 1 Kpl. |  |  |
| 6. | REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Selektor beztlenowy SE-01SE-02, Układ dyfuzorów DR-02DR-03 | 2 Kpl. |  |  |
| 7. | REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Den./Nitr. | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Układ dystrybucji powietrza UD-02 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Układ dyfuzorów DP-01 ÷ DP-08 | 8 Kpl. |  |  |
| 3. | Układ dyfuzorów DP-09 ÷ DP-16 | 8 Kpl. |  |  |
| 4. | Zestaw do pomiaru tlenu SO-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 5. | Osadnik wtórny pionowy OW-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 6. | Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 7. | Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02 | 1 Kpl. |  |  |
| 8. | Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-03 | 1 Kpl. |  |  |
| 9. | Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody wejściowe - komplet do TE-31 | 1 Kpl. |  |  |
| 10. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31 | 1 Kpl. |  |  |
| 8. | STACJA DMUCHAW | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Układ dystrybucji powietrza systemu UD-01 Wyposażenie: - Napowietrzanie selektorów ZM-01/ 1szt. - Pompa odprowadzenie części pływających ZM-03 /1szt. - Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt. - Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt. - Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-01 /1szt. - Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt. | 1 Kpl. |  |  |
| 3. | Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dźwiękochłonnej DM-01DM-03 | 3 Kpl. |  |  |
| 9. | KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Zestaw przepływomierza PM-01 | 1 Kpl. |  |  |
| 10. | POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Pompa zatapialna ścieków PS-1.03PS-1.04 | 2 Kpl. |  |  |
| 11. | ZBIORNIKI MAGAZYNOWE OSADU NADMIERNEGO | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Układ dystrybucji powietrza UD-03 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Układ dyfuzorów rurowych DR-3.01DR-3.02 | 2 Kpl. |  |  |
| 3. | System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01ZO-3.02 | 2 Kpl. |  |  |
| 4. | System do odbioru osadu zagęszczonego OO-3.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 12. | STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Prasa taśmowa do odwadniania wraz z mieszaczem osadu PT-3.01 /Pompa płucząca odśrodkowa PS-3.02 / Kompresor KO-3.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu o płynnej regulacji PD-3.02, / Zawór odcinający ZR-3.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 3. | Układ odzysku wody FW-3.01, pompy zasilająca PS-3.01 / Zawór odcinający ZR-3.02 | 1 Kpl. |  |  |
| 4. | Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01/ Mieszadło szybkoobrotowe MI-3.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 5. | Układ hydrauliczny podawania flokulantu 1/2" z pompa o płynnej regulacji PD-3.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 6. | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01 | 1 Kpl. |  |  |
| 13. | STACJA WAPNOWANIA OSADU | 1 kpl. |  |  |
| 1. | Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorą opróżniania | 1 Kpl. |  |  |
| 2. | Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 | 1 Kpl. |  |  |
| 14. | TRANSPORT OSADU ODWODNIONEGO | 1 kpl. |  |  |

............................................, ..................... 2017 r.

Miejscowość		data

…………………………..……………………………………..

Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pożądany czytelny podpis albo podpis skrócony i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem