ZP.271.13.2017

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Dotyczy dostawy wraz z rozładunkiem kotłów centralnego ogrzewania: gazowych oraz na pellet w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Karczew w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni”

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa VAT | Wartość netto 7=4x5 | Wartość VAT 8=4x6 | Wartość brutto 9=7+8 | Typ oferowanego kotła (producent/rodzaj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kocioł wiszący jednofunkcyjny z regulowaną mocą palników w przedziale 3-25 kW | sztuki | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kocioł wiszący jednofunkcyjny z regulowaną mocą palników w przedziale 3-25 kW z zasobnikiem na c.w.u 120l | sztuki | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kocioł wiszący jednofunkcyjny z regulowaną mocą palników w przedziale 9,3-35,3 kW | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kocioł wiszący dwufunkcyjny z regulowaną mocą palników w przedziale 3 – 25 kW | sztuki | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kocioł na pellet o mocy 18 kW z podajnikiem zamontowanym od góry oraz zasobnikiem na paliwo o pojemności 220l | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kocioł na pellet o mocy 23-25 kW z podajnikiem zamontowanym od góry oraz zasobnikiem na paliwo o pojemności 220l | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ

..................................................................

Podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli

w imieniu wykonawcy składającego ofertę